社團法人雲林縣建築師公會建築物室內裝修審查--圖說審核表

☐審核   ☐檢視

| 申請人︰ | 裝修地址︰ | 掛號號碼︰ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 審核(檢視)日期︰ |  |
| 設計業︰ | 裝修前用途︰ 裝修後用途︰ | （ 年第 次審核及檢視) |  |
| 圖說文件(依序排列) | 審核要項 | 審查人員意見 Ο表示符合、×表示未符、/表示免審 |  |
| 1.E1-2建築物室內裝修申請書及E1-2A申請書附表 | 申請使用用途(用途加註使用類組)及面積審核。 |  |  |
| 2.E1-1建築物室內裝修圖說審查表 | 核對使用執照號碼、申請地址與所附之文件是否相符。 |  |  |
| 3.委託書 | 核對室內裝修業登記證、委託日期。 |  |  |
| 4.法人證明文件 | 申請人為法人者需檢附。 |  |  |
| 5.E1-3建築物使用權同意書 | 面積數字是否正確。 |  |  |
| 6.建築改良物登記簿謄本、建築改良物測量成果圖或其他證明文件 | 核對有效期限(有效期為三個月內)。 |  |  |
| 7.室內裝修業登記證、同業公會會員證、專業設計技術人員登記證 | 建築師附開業證書。 |  |  |
| 8.切結書 | 開業建築師免附。 |  |  |
| 9.使用執照影本 | 核對樓層、高度、面積及用途。 |  |  |
| 10.使用執照平面圖 | 建管處核發之正本或影本(如為影本需蓋大小章及與正本相符等字樣)。 |  |  |
| 11.符合規定之簽證現況圖 | 現況圖應符合「建築物室內裝修管理辦法」第23條之規定。 |  |  |
| 12.E1-5建築物室內裝修簽證表 | 由專業設計技術人員簽章，如涉及分間牆變更需由開業建築師簽證。 |  |  |
| 13.E1-4建築物室內裝修材料表 | 分間牆防火時效或耐燃等級、天花板耐燃等級填寫。 |  |  |
| 14.既有室內裝修材料簽證切結書 | 無既有裝修材料者免附 |  |  |
| 15.位置圖 | 註明裝修地址、地號、建號、樓層及所在位置。 |  |  |
| 16.室內裝修平面圖及天花板裝修平面圖(S︰不小於1/100) | 1.審核外牆及未申請範圍需依原核准圖說繪製。 2.審核天花板裝修材料之耐燃等級。 |  |  |
| 17.室內裝修立剖面圖(S︰不小於 1/100) | 審核裝修後各部位之高度、材料名稱、耐燃等級及內部設施。 |  |  |
| 18.室內裝修詳細圖(S︰不小於1/30) | 審核裝修材各部分之構造尺寸、材料及耐燃等級。 |  |  |
| 19.綠建材使用率檢討 | 審核綠建材之使用率是否符合法令規定。 |  |  |
| 審核(檢視)建築師 | 其他應補正事項： |  |  |
| 審核結果︰ □核准 □限期改正 □退件 |  |  |  |

備註：

1、本申請案之設計業及專業設計技術人員依法負簽證之全部責任，審核建築師僅協助檢視，不負任何法律責任。

115.06版

2、消防設備圖說審查依雲林縣政府行政程序辦理，本會不予審查。